Во всех кабинетах и помещениях

- Освещение:

- целостность розеток, выключателей,

- все ли лампы горят,

–наличие на лампах защитных экранов.

- Температурный режим:

-наличие термометра,

-соответствие  t°  воздуха в конкретном помещении санитарным нормам.

«Санитарные нормы и правила«Требования для учрежденийсреднего образования», утв. постановлением Министерства здравоохраненияРеспублики Беларусь 27 декабря 2012 № 206 (с изменениями и дополнениями), п.56.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

| № п/п | Наименование помещений | Температура воздуха в помещениях |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебные помещения | +18 - +20ºС |
| 2 | Спортивный зал | +15 - +18º С |
| 3 | Раздевальные при спортивном зале | +19 - +23º С; |
| 4 | Кабинет врача | +21 - +23º С |
| 5 | Спальные помещения | +18 - +20º С |
| 6 | Умывальные помещения | +20 - +23º С |
| 7 | Санитарные узлы | +19 - +21º С |
| 8 | Душевые | не ниже +25ºС |
| 9 | Актовый зал, лекционные аудитории, киноаудитории | не ниже +17 - +20ºС |
| 10 | Помещения дополнительного образования | +18 - +20ºС |

- Воздушный режим – хорошо ли проветрено помещение.

- Состояние мебели.

- Соответствие растений требованиям СанПин:

-отсутствие  колючих (кактусы и т.п.), и ядовитых.

молочай трехгранный                             диффенбахия

- Средства пожаротушения:

-наличие огнетущителей,                         -сроки перезарядки,

-давление в огнетушителе.

- Наличие медаптечки.

(На крышке  снаружи

-номер телефона скорой помощи,

- номер телефона и адрес ближайшего  медучреждения

( Внутри

- опись медпрепаратов  с инструкцией  по применению  для конкретного помещения

«Состав вложений в аптечки первой помощи устанавливается нанимателями локальными распорядительными документами¸ исходя из фактической потребности и специфики работы». Разъяснение Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 02-3-06/738-365 от 30.06.2015.

Локальный распорядительный документ- приказ руководителя, согласованный с профсоюзом, определяющий перечень вложений в аптечку первой помощи для конкретных помещений.

-сроки годности  лекарств

Кабинет физики

Правила безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «химия» и «физика» в учреждениях образования Республики Беларусь, утв. пост. Министерства образования Республики Беларусь 26.03.2008 № 26

- Целостность коробов и проводки, в т.ч.  к ученическим столам

- Наличие маркировки электророзеток по величине напряжения

Прим.  Маркируются в тех помещениях, в которых имеется напряжение двух и более номиналов: 36 (42 V), 220 V.

- Защита батарей центрального отопления диэлектрическим деревянным материалом (п. 293).

- Инструкция по охране труда по видам работ (для лаборанта)

- Наличие медаптечки

Кабинет химии

Правила безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «химия» и «физика» в учреждениях образования Республики Беларусь, утв. пост. Министерства образования Республики Беларусь 26.03.2008 № 26

- Хранение реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов реактивов.

- Надежность запирания сейфа

- Наличие второго выхода из лаборантской

- Наличие проточной воды в кабинете и в лаборантской и смывающих веществ

- Наличие работоспособного вытяжного шкафа

- Наличие уголка безопасности

- Инструкция по охране труда по видам работ (для лаборанта)

- Наличие СИЗ: -халат х/б, очки защитные, фартук прорезиненный, перчатки резиновые

- Наличие медаптечки

- Наличие средств пожаротушения: огнетушителя, песка, совка с деревянной ручкой объемом не менее 2 куб. м, кошмы или асбестового полотна

Кабинет информатики

Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв.  пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2013 № 59.

1.Целостность проводов, кабелей и т.п.

2.Наличие светозащитных приспособлений на оконных проемах (шторы, жалюзи и т.п.)

3. Наличие  фрамуг, форточек, принудительной вентиляции и отпирающих устройств

Спортивный зал

Правила безопасности по физической культуре и спорту в учебных заведениях Республики Беларусь», утвержденные Министерством образования Республики Беларусь от 25.04.2000.

- надежность крепления спортивного оборудования,

- отсутствие заусениц и трещин на деревянных деталях,

- наличие защитных сеток на окнах,

- отсутствие нестандартного оборудования,

- качество уборки,

- наличие легко открывающегося запасного выхода,

- наличие медицинской аптечки,

- работа вентиляции,

- состояние санитарно-бытовых помещений: